Załącznik nr 5

Formularz porównawczy charakterystyki oferowanego sprzętu

| L.p. | Parameter | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka proponowanej macierzy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” dostarczona wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającym ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U. |  |
| 2 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów Gigabit Ethernet iSCSI do podłączenia serwerów. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. |  |
| 3 | Cache | 2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| 4 | Dyski | Zainstalowanych 6 dysków Hot-Plug NearLine SAS o pojemności 3TB/7.2krpm każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |  |
| 5 | Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość utworzenia minimum 128 LUN’ów Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 2 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy. |  |
| 6 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows 2003/2008/2012, RedHat Enterprise Linux |  |
| 7 | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| 8 | Warunki gwarancji dla macierzy | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do nastepnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24h/dobę 7dni w tygodniu. W cenie wymagana instalacja i konfiguracja macierzy Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta macierzy – (Dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy). Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego |  |
| 9 | Serwis pogwarancyjny | Zamawiający wymaga możliwości rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji |  |
| 10 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| 11 | Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001. |  |

............................................

PODPIS WYKONAWCY