…………………………

/pieczęć Podmiotu innego/

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

# ul. Mickiewicza 5

15-213 Białystok

Specyfikacja oferowanych urządzeń.

- Dla systemu klimatyzacyjnego A (pomieszczenia nr: P307, P308A, P308, P309, P310, P311) - 1 kpl. (6 jednostek wewn. + 1 jedn. zewn.):

Nazwa producenta ……………………………………………………………..……………………

Typ klimatyzatora …………………………………………………………………..………………

Model (typ/symbol/oznaczenie) jednostki zewnętrznej…………………………………………….

Model (typ/symbol/oznaczenie) jednostek wewnętrznych:

- pom. P307	……………………………………………………………..…………….

- pom. P308A	………………………………………………………………..…….……

- pom. P308	…………………………………………………………………….……..

- pom. P309	…………………………………………………………………………...

- pom. P310	…………………………………………………………………………...

- pom. P311	…………………………………………………………………………...

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Certfikat Eurovent dla urządzeń klimatyzacyjnych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Atest lub świadectwo higieniczne PZH. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Deklaracja zgodności CE (urządzenie oznaczone znakiem CE). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia jednego producenta (ew. z wyłączeniem pompki skroplin – wg pkt. 8 „Parametrów technicznych” tabeli) | TAK / NIE * ) |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna naścienna. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza dobrana do danego pomieszczenia | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza - dla P307 ..……….. kW - dla P308A ………. kW - dla P308 ………….kW - dla P309 ………….kW - dla P310…………. kW - dla P311…………..kW |
| 3. | Współczynnika wydajności chłodniczej dla jednostki zewn. i/lub dla układu SEER ≥ 7,0 | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej SEER = …….. |
| 4. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ, rodzaj, model ……………………… |
| 8. | Pompki skroplin zgodne z pkt. I-Ae) „Opisu przedmiotu zamówienia” | TAK / NIE * ) | Producent, typ, rodzaj, model ……………………… Jeżeli wbudowana fabrycznie wpisać „WBUDOWANA” |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

…..……………………………………………………………….........…………

/Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

- Dla systemu klimatyzacyjnego B (pomieszczenia nr: P146, P146A - 1 kpl. (2 jednostki wewn. + 1 jedn. zewn.):

Nazwa producenta ……………………………………………………………..……………………

Typ klimatyzatora …………………………………………………………………..………………

Model (typ/symbol/oznaczenie) jednostki zewnętrznej…………………………………………….

Model (typ/symbol/oznaczenie) jednostek wewnętrznych:

- pom. P146	……………………………………………………………..…………….

- pom. P146A	………………………………………………………………..…….……

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Certfikat Eurovent dla urządzeń klimatyzacyjnych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Atest lub świadectwo higieniczne PZH. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Deklaracja zgodności CE (urządzenie oznaczone znakiem CE). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia jednego producenta (ew. z wyłączeniem pompki skroplin – wg pkt. 8 „Parametrów technicznych” tabeli) | TAK / NIE * ) |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna naścienna. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza dobrana do danego pomieszczenia | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza - dla P146 ..……….. kW - dla P146A ………. kW |
| 3. | Współczynnika wydajności chłodniczej dla jednostki zewn. i/lub dla układu SEER ≥ 7,0 | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej SEER = …….. |
| 4. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ, rodzaj, model ……………………… |
| 8. | Pompki skroplin zgodne z pkt. I-Ae) „Opisu przedmiotu zamówienia” | TAK / NIE * ) | Producent, typ, rodzaj, model ……………………… Jeżeli wbudowana fabrycznie wpisać „WBUDOWANA” |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/		              ………………………………………………………………….........

/Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

- Dla systemu klimatyzacyjnego C (pomieszczenia nr: P119, P120, P121 - 1 kpl. (3 jednostki wewn. + 1 jedn. zewn.):

Nazwa producenta ……………………………………………………………..……………………

Typ klimatyzatora …………………………………………………………………..………………

Model (typ/symbol/oznaczenie) jednostki zewnętrznej…………………………………………….

Model (typ/symbol/oznaczenie) jednostek wewnętrznych:

- pom. P119	……………………………………………………………..…………….

- pom. P120	………………………………………………………………..…….……

- pom. P121	…………………………………………………………………………...

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Certfikat Eurovent dla urządzeń klimatyzacyjnych | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Atest lub świadectwo higieniczne PZH. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Deklaracja zgodności CE (urządzenie oznaczone znakiem CE). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia jednego producenta (ew. z wyłączeniem pompki skroplin – wg pkt. 8 „Parametrów technicznych” tabeli) | TAK / NIE * ) |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna naścienna. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza dobrana do danego pomieszczenia | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza - dla P119 ..……….. kW - dla P120 ……...…. kW - dla P121…………..kW |
| 3. | Współczynnika wydajności chłodniczej dla jednostki zewn. i/lub dla układu SEER ≥ 7,0 | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej SEER= …….. |
| 4. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ, rodzaj, model ……………………… |
| 8. | Pompki skroplin zgodne z pkt. I-Ae) „Opisu przedmiotu zamówienia” | TAK / NIE * ) | Producent, typ, rodzaj, model ……………………… Jeżeli wbudowana fabrycznie wpisać „WBUDOWANA” |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/		              …………………………………………………………………....................................

/Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

UWAGI:

- Wymagane jest PEŁNE i CZYTELNE wypełnienie formularza (w tym tabeli) 
pod rygorem odrzucenia oferty.

- Oferent obowiązany jest potwierdzić wiarygodność informacji podanych 
w niniejszym formularzu odpowiednimi dokumentami uprawnionych podmiotów,
w tym producenta/ autoryzowanego dystrybutora urządzeń, które należy załączyć do niniejszego formularza.