Część 4 – Dostawa i montaż/ wymiana drzwi w pokojach na I i II piętrze

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac obejmuje w szczególności:

| l.p. | Opis prac | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż starych drzwi oraz dostawa i montaż drzwi „90” lewe szt. 1 z ościeżnicą stałą i opaską zdobioną od strony przeciw zawiasowej-pokój nr 312 wejście z korytarza | szt. | 1 |
| 2 | Demontaż starych drzwi oraz dostawa i montaż drzwi „90” prawe szt. 1 z ościeżnicą stałą i opaską zdobioną od strony przeciw zawiasowej-pokój nr 313 wejście z korytarza | szt. | 1 |
| 3 | Dostawa i montaż drzwi „90” prawe szt. 1 z ościeżnicą regulowaną (18-20 cm) z opaską zdobioną obustronnie-pokój nr 313 przejście | szt. | 1 |
| 4 | Demontaż starych drzwi oraz dostawa i montaż drzwi „80” prawe szt. 1 z ościeżnicą stałą i opaską zdobioną od strony zawiasowej-pokój nr 315 wejście z korytarza | szt. | 1 |
| 5 | Demontaż starych drzwi oraz dostawa i montaż drzwi „80” lewe szt. 1 z ościeżnicą stałą i opaską zdobioną od strony zawiasowej-pokój nr 315 przejście | szt. | 1 |
| 6 | Demontaż starych drzwi oraz dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych (wym otw. 146x239 cm) ze skrzydłem czynnym „90” lewe szt. 1 z ościeżnicą stałą i opaską zdobioną od strony przeciw zawiasowej -pokój nr 216 od korytarza. Drzwi wykonać jako bez przylgowe odwrotnie otwierane | szt. | 1 |
| 7 | Montaż drzwi „90” lewe szt. 1 z ościeżnicą stałą i opaską zdobioną od strony przeciw zawiasowej Sali Konferencyjnej - pokój nr 216 przejście ( wysokość 239 cm) | szt. | 1 |

1.wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ, niniejszym opisie oraz umowie,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki"), ze szczególnym uwzględnieniem część B: Roboty wykończeniowe - Montaż okien i drzwi balkonowych,

pozwoleniem MKZ.4125.53.2022 z 10 czerwca 2022 r i MKZ.4125.35.2023 z 15 maja 2023 r. na 2.prowadzenie robót budowlanych przy zabytku polegających  na wymianie drzwi wewnętrznych i remontu  wg. Programu robót budowlanych

3.przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do wymienionej ustawy, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

4.rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 j.t.)

5.innymi aktami prawnymi (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia) dotyczącymi realizowanego przedmiotu umowy i jego części,

6.polskimi normami (PN) i polskimi normami zharmonizowanymi (PN-EN),

7.wiedzą techniczną,

8.instrukcjami (wytycznymi) i wymaganiami technologicznymi producentów materiałów

9.tzw. sztuką budowlaną.

Uwaga:

Podane wymiary drzwi są przybliżone, jako wymiar „80”; „90” należy rozumieć światło przejścia wyrażone w cm zgodnie z §  9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U2022.1225 tj. z dnia 2022.06.09 )jest to wymiar minimalny  . 2. Pomiary należy przyjąć z natury. 3. Wszystkie drzwi objęte zamówieniem posiadają współczynnik izolacyjności akustycznej min  Rw 42 dB  4. Drzwi (przylgowe) wraz z futrynami winny odpowiadać kształtem (wzorem) drzwiom istniejącym w budynku ( zgodnie z załączona dokumentacją fotograficzną) skrzydła winny być w okleinie naturalnej gr 1 mm ( wg istniejącego koloru- dąb bejcowany – do ustalenia na podstawie próbki)  minimum 3 zawiasy  widoczne z regulacją 3 D kolorystycznie dobrane do klamki, klamka wzorem zgodna z okuciami istniejącymi, zamek z wkładką patentową, w przypadku różnic wysokości pomiędzy pomieszczeniami należy zamontować próg drewniany, aby możliwe było uzyskanie wymaganej akustyki drzwi. 5. W przypadku wystąpienia różnic w wymaganiach dotyczących techniczno-technologicznych warunków przygotowania, wykonania, stosowanych materiałów i odbioru robót między ITB, pozwoleniem Konserwatora Zabytków, instrukcjami (wytycznymi) producentów materiałów, obowiązują te elementy wymagań, które zwiększają wymagania odnośnie jakość wykonywanych robót. Decyzje rozstrzygające i wskazania co do sposobu wykonania podejmuje Zamawiający. 6. Przy odbiorze uwzględnia się jakość, wymagania techniczno-funkcjonalne i estetykę finalnie wykonanych robót, a nie zastanego stanu. W związku z tym doprowadzenie np. podłoża do stanu wymaganego przez wyżej cytowane publikacje, w zakresie jego stanu technicznego, odchyłek etc., a także przywrócenie do stanu sprzed ingerencji Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, wchodzi w zakres robót objętych ofertą Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest oszacowanie i wycena robót zgodnie z w/w warunkami oraz - czego wymaga Zamawiający - wizji lokalnej „na obiekcie".

Zamawiający wymaga wysokiej jakości wykonanych robót i zastosowania odpowiednich, wysokiej jakości materiałów celem zapewnienia trwałości i estetyki budynku użyteczności publicznej. Proponowane materiały winne być przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za roboty wykonane w ramach umowy.

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie czy też dokumentacji Zamawiającego (np. opis, rysunek, wizualizacja, specyfikacja, wyjaśnienia Zamawiającego etc.) wystąpi wskazanie robót/dostaw/usług/elementu do wykonania, uznaje się, że Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić w ofercie i wykonać. Dotyczy to też udziału Wykonawcy/jego Podwykonawców w procedurze odbioru i przygotowania wszelkich wymaganych przepisami dokumentów/ dokumentacji/ badań/ sprawdzeń/ pomiarów etc.

II.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, obowiązany będzie do realizacji robót w terminach, cenie i na warunkach umownych, z uwzględnieniem wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji).

1.Kwotę oferty Wykonawca obowiązany jest przedstawić jako cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy.

Uwaga:

1. Wartość oferty musi uwzględniać również wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy, w tym, m.in.: przerwy z tytułu zakłócania pracy Sądu (w tym również roboty wykonywane poza godzinami pracy Sądu i w dni wolne od pracy), roboty zabezpieczające i odgradzające, gromadzenie, wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych i odpadowych, dostarczanie próbek materiałów i prezentacja wyrobów, dostarczenie elementów zapasowych dla Zamawiającego, roboty naprawcze w zakresie uszkodzonych elementów budynku i otoczenia spowodowanych prowadzonymi robotami lub robotami towarzyszącymi (dotyczy to też robót wykonanych w ramach umowy), przygotowanie dokumentów i dokumentacji do odbioru, koszty badań, opinii i sprawdzeń etc. 2. Roboty naprawcze Wykonawca winien wykonać wg wskazań Zamawiającego, z uwzględnieniem jego wymagań techniczno-eksploatacyjnych i estetycznych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego robót. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie jednorazowa.

III. Inne wymagania Zamawiającego:

1.Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót zgodnie z zasadami bhp w stosunku do pracowników oraz zapewniając bezpieczeństwo osobom postronnym korzystającym z nieruchomości sądu i terenów (obszarów) graniczących z terenem robót.

2.Zamawiający zwraca uwagę na właściwe wykonywanie robót, przestrzeganie wymagań techniczno - technologicznych producentów materiałów. Zamawiający wymaga wysokiej jakości robót zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.

3.Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.)

Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, w szczególności:

- krajowa deklaracja właściwości użytkowych (znak budowlany B) dla krajowych materiałów z grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 - t.j.) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dn. 17 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.),

-deklaracja właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną (PN-EN) lub zgodnych z wydaną dla niego europejską oceną techniczną (EOT) oznakowanie wyrobu znakiem CE potwierdzającym zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do charakterystyk objętych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5),

-atesty higieniczne np. na zastosowane preparaty chemiczne etc., o ile mogą wpływać na środowisko użytkownika,

-dokumenty z danymi identyfikującymi materiały w taki sposób, aby Zamawiający mógł w przyszłości odtworzyć zużyte materiały i urządzenia do celów naprawczych i odtworzeniowych.

Powyższe dokumenty podlegają przekazaniu Zamawiającemu na odbiorze końcowym.

4.Rozwiązania zamienne (np. materiały) mogą być zastosowane wyłącznie po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Oświadczeniem woli mającym skutki prawne jest zgoda wyrażona przez upoważnioną osobę Zamawiającego. Niestosowanie się do powyższego skutkować może koniecznością doprowadzenia robót do stanu zgodnego ze specyfikacją i warunkami SWZ - bez względu na koszty poniesione przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, których parametry techniczne, wydajnościowe, funkcjonalno-użytkowe i estetyczne spełniają wymagania specyfikacji oraz uzyskają aprobatę Zamawiającego. Materiały równoważne, które nie zostaną zaaprobowane przez Zamawiającego nie mogą być zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

5.Zamawiający informuje, iż w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca winien uwzględnić również n.w. wymagania:

a) Przed rozpoczęciem robót właściwych Zamawiający wymaga wykonania zabezpieczeń (odgrodzenie stref robót oraz zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych, oraz zabezpieczenia instalacji przebiegających przez dane pomieszczenie przed ich uszkodzeniem lub ubrudzeniem) w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłów i zanieczyszczeń do części budynku nieobjętych robotami. Po zakończeniu robót elementy zabezpieczające winne być usunięte, a ślady ich montażu/użycia usunięte (przywrócenie stanu sprzed robót). Po wykonaniu prac Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby w miejscach wykonywanych prac odtworzyć wszelkie roboty tynkarskie, malarskie, posadzkowe do standardów „panujących” na całym obiekcie z zachowaniem istniejącego rodzaju farb i ich koloru, w przypadku uszkodzenia części powierzchni bezwzględnie wymaga się odtworzenia całości powierzchni ścian i powierzchni podłóg.

b) Wykonawca winien odpowiednio zaplanować prowadzenie robót rozbiórkowych, jak również powodujących hałas (kucie, wiercenie etc.) ze względu na sąsiedztwo sal rozpraw i pomieszczeń biurowych, celem niezakłócania prowadzonych postępowań (działalność orzecznicza). W związku z powyższym wymaga się prowadzenie robót hałaśliwych poza godzinami pracy Sądu lub w dni wolne od pracy (dopuszcza się pracę nocną - po uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego). W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy bez prawa jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnych zwiększonych nakładów czy też niedotrzymania terminu umownego. Powyższe wymagania nie mogą też stanowić podstawy do żądania wydłużenia terminu realizacji.

c) Zamawiający wymaga, aby - ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z użytkowanymi częściami budynku - każdorazowo zewnętrzne otoczenie miejsca robót było doprowadzane do czystości adekwatnej do nieremontowanej części budynku (codzienne sprzątanie: usuwanie zanieczyszczeń etc.).

d) Zamawiający wymaga, aby elementy rozbiórkowe i odpadowe (np. materiały odpadowe i resztkowe, opakowania etc.) powstałe przy realizacji robót Wykonawca gromadził i na bieżąco usuwał z budynku, transportował, utylizował zgodnie z obowiązującymi przepisami - we własnym zakresie i na własny koszt. Zabrania się Wykonawcy korzystania z pojemników na surowce wtórne i odpady, które są w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce ustawienia własnych/wynajętych pojemników/kontenerów na elementy rozbiórkowe i odpadowe oraz udostępnianie wjazdu na teren nieruchomości przez firmy odbierające.

6. Wykonawca, jego podwykonawcy/dalsi podwykonawcy zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego, osób przez niego upoważnionych oraz innych uczestników procesu budowlanego wydawane zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz regulacjami obowiązującymi w Sądzie.

7.Wykonawca obowiązany jest ustanowić osobę odpowiedzialną za realizacją przedmiotu umowy

8. Dokumentacja odbiorowa zostanie prawidłowo przygotowana wg poniższych wytycznych:

a) wykonawca obowiązany jest wypełnić oświadczenie o zgodności wykonania robót ze specyfikacją a także - o ile zaistnieją - nieistotnymi zmianami w stosunku do specyfikacji

b)wykonawca  obowiązany jest złożyć oświadczenie, że materiały wbudowane podczas wykonywania robót budowlanych niniejszego zadania posiadają wymagane prawem aprobaty, atesty, deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie.

cSkoroszyt zawierający aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane/zamontowane materiały
        - w tym identyfikacja produktów, o której mowa w pkt III-3

d)    Karta gwarancyjna Wykonawcy (zgodna z postanowieniami umowy i pkt. 10 niniejszego „Opisu").

9. Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

10. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję dotyczącą przedmiotu umowy. Gwarancja winna być bezwarunkowa, tj. nie może zawierać wyłączeń obejmujących czynności i zachowania, które z natury występują w obiektach użyteczności publicznej w czasie użytkowania i normalnej eksploatacji, jak również ograniczeń zakresu i okresu gwarancji z tytułu warunków gwarancyjnych dostawców i producentów materiałów. Ponad zobowiązanie do napraw i wymian gwarancyjnych, w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca - w cenie oferty - obowiązany jest wykonywać lub zlecić uprawnionym podmiotom wykonywanie przeglądów/konserwacji/rewizji wymaganych przez producentów/dostawców materiałów i w określonych przez nich interwałach czasowych.

IV. Uwagi dodatkowe.

1.Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w budynku celem zapoznania się z warunkami realizacyjnymi oraz unaocznieniem opisanego zakresu robót do wykonania (uniknięcie „rozminięcia się" wyobrażenia Wykonawcy na temat przedmiotu zamówienia i warunków realizacji powziętych w oparciu o materiały przetargowe z realiami).

2. Brak potwierdzonej wizji lokalnej będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.

3. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia minimalnie na okres 36 miesięcy.

Załączniki:

1. Zdjęcia drzwi

2. Rysunki z lokalizacją drzwi do osadzenia